## таблица 4
Опубликование на официальном сайте |  |  | УТВЕРЖДАЮ
в информационно-телекоммукационной |  |  | Генеральный директор
сети интернет регулируемой организации |  |  | ООО «Коммунальные технологии»
и в официальных печатных изданиях
_________________В.М.Лучинкин
«____»__________________2010 г.
Стандарты раскрытия информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии
источники систем центральзованного теплоснабжения | резерв мощности системы теплоснабжения (без учета теплотехнического состояния вспомогательного оборудования)
| резерв тепловой энергии, отпускаемой в виде пара (Гкал/ч) | резерв тепловой энергии, отпускаемой в виде нагретой воды (Гкал/ч) | наличие пропускной способности трубопроводов
11-Ю | 0.3235 | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
12-Ю | не предусмотрено технологией | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
13-Ю | не предусмотрено технологией | 1.2111 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
16-Ю | не предусмотрено технологией | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
17-Ю | 0.08 | 0.84974 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
22-Ю | 0.29425 | не предусмотрено технологией | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
25-Ю | не предусмотрено технологией | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
26-Ю | не предусмотрено технологией | 1.0477 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
27-Ю | не предусмотрено технологией | 4.0847 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
28-Ю | не предусмотрено технологией | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
30-Ю | не предусмотрено технологией | 0.0706 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
5-Ц | 3.21 | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
6-Ц | 0.708 | 1.3886 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
6А-Ц | 0.849 | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
10-Ц | не предусмотрено технологией | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
11-Ц | 0.208 | 0.14961 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
21-Ц | не предусмотрено технологией | 0.2504 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
22-Ц | не предусмотрено технологией | 4.8522 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
28-Ц | не предусмотрено технологией | 13.2023 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
29-Ц | не предусмотрено технологией | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
1-К | не предусмотрено технологией | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
2-К | не предусмотрено технологией | 2.6021 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
3-К | не предусмотрено технологией | 0.3154 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
4-К | не предусмотрено технологией | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
5К | не предусмотрено технологией | 0.76418 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
6-К | не предусмотрено технологией | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
7-К | 1.2028 | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
8-К | не предусмотрено технологией | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
9-К | не предусмотрено технологией | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
12-К | не предусмотрено технологией | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
14-К | не предусмотрено технологией | 0.015565 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
22-К | не предусмотрено технологией | 2.6377 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
25-К | не предусмотрено технологией | 0.030931 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
56-К | не предусмотрено технологией | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
86-К | не предусмотрено технологией | 0.502 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
7-М | не предусмотрено технологией | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
8-М | не предусмотрено технологией | 0.17117 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
9-М | не предусмотрено технологией | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
10-М | не предусмотрено технологией | 2.9016 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
24-М | не предусмотрено технологией | 0.081024 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
25-М | 0.0681 | 2.9011 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
27-М | 0.64532 | не предусмотрено технологией | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
33-М | не предусмотрено технологией | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
34-М | 3.5454 | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
50-М | 0.4 | 0.40572 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
5-С | не предусмотрено технологией | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
4-С | 6.8735 | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
1-З | не предусмотрено технологией | 0.11581 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
2-З | не предусмотрено технологией | 0.3207 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
3-З | не предусмотрено технологией | 0.4158 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
4-З | не предусмотрено технологией | 0.37592 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
ТЭЦ-1 | в ведении Филиала "Марий Эл и Чувашии" ОАО "ТГК-5" |  | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
ТЭЦ-2
ТЭЦ-3
ФГУП "ЧПО им.В.И.Чапаева" | в ведении ФГУП "ЧПО им.В.И.Чапаева" |  | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки

## таблица 5
Опубликование на официальном сайте |  | УТВЕРЖДАЮ
в информационно-телекоммукационной |  | Генеральный директор
сети интернет регулируемой организации |  | ООО «Коммунальные технологии»
и в официальных печатных изданиях
_________________В.М.Лучинкин
«____»__________________2010 г.
Стандарты раскрытия информации в сфере горячего водоснабжения
источники систем центральзованного теплоснабжения | резерв мощности системы горячего водоснабжения (в связи с отсутствием отдельного источника системы горячего водоснабжения, данный резерв является составной частью резерва мощности системы теплоснабжения)
| резерв тепловой энергии, отпускаемой в виде нагретой воды (Гкал/ч) | наличие пропускной способности трубопроводов
11-Ю | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
12-Ю | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
13-Ю | имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
16-Ю | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
17-Ю | имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
22-Ю | не предусмотрено технологией | _
25-Ю | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
26-Ю | имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
27-Ю | имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
28-Ю | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
30-Ю | не предусмотрено технологией | _
5-Ц | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
6-Ц | имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
6А-Ц | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
10-Ц | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
11-Ц | имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
21-Ц | не предусмотрено технологией | _
22-Ц | имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
28-Ц | имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
29-Ц | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
1-К | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
2-К | имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
3-К | не предусмотрено технологией | _
4-К | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
5К | имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
6-К | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
7-К | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
8-К | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
9-К | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
12-К | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
14-К | не предусмотрено технологией | _
22-К | имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
25-К | не предусмотрено технологией | _
56-К | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
86-К | имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
7-М | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
8-М | имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
9-М | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
10-М | имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
24-М | имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
25-М | имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
27-М | не предусмотрено технологией | _
33-М | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
34-М | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
50-М | не предусмотрено технологией | _
5-С | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
4-С | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
1-З | не предусмотрено технологией | _
2-З | имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
3-З | имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
4-З | не предусмотрено технологией | _
ТЭЦ-1 | в ведении Филиала "Марий Эл и Чувашии" ОАО "ТГК-5" | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
ТЭЦ-2
ТЭЦ-3
ФГУП "ЧПО им.В.И.Чапаева" | в ведении ФГУП "ЧПО им.В.И.Чапаева" | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки