## таб. № 4
Стандарты раскрытия информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии
источники систем центральзованного теплоснабжения | резерв мощности системы теплоснабжения (без учета теплотехнического состояния вспомогательного оборудования)
| резерв тепловой энергии, отпускаемой в виде пара (Гкал/ч) | резерв тепловой энергии, отпускаемой в виде нагретой воды (Гкал/ч) | наличие пропускной способности трубопроводов
11-Ю | 0.3235 | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
12-Ю | не предусмотрено технологией | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
13-Ю | не предусмотрено технологией | 1.2111 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
16-Ю | не предусмотрено технологией | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
17-Ю | 0.08 | 0.84974 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
22-Ю | 0.29425 | не предусмотрено технологией | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
25-Ю | не предусмотрено технологией | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
26-Ю | не предусмотрено технологией | 1.0477 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
27-Ю | не предусмотрено технологией | 4.075 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
28-Ю | не предусмотрено технологией | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
30-Ю | не предусмотрено технологией | 0.0706 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
5-Ц | 3.2101 | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
6-Ц | 0.708 | 1.2566 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
6А-Ц | 0.849 | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
10-Ц | не предусмотрено технологией | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
11-Ц | 0.2076 | 0.14961 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
21-Ц | не предусмотрено технологией | 0.25189 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
22-Ц | не предусмотрено технологией | 4.7982 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
28-Ц | не предусмотрено технологией | 6.8055 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
29-Ц | не предусмотрено технологией | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
1-К | не предусмотрено технологией | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
2-К | не предусмотрено технологией | 2.6021 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
3-К | не предусмотрено технологией | 0.3154 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
4-К | не предусмотрено технологией | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
5К | не предусмотрено технологией | 0.76418 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
6-К | не предусмотрено технологией | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
7-К | 1.2028 | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
8-К | не предусмотрено технологией | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
9-К | не предусмотрено технологией | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
12-К | не предусмотрено технологией | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
14-К | не предусмотрено технологией | 0.015565 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
22-К | не предусмотрено технологией | 2.5879 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
25-К | не предусмотрено технологией | 0.030931 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
56-К | не предусмотрено технологией | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
86-К | не предусмотрено технологией | 0.75587 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
7-М | не предусмотрено технологией | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
8-М | не предусмотрено технологией | 0.17117 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
9-М | не предусмотрено технологией | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
10-М | не предусмотрено технологией | 2.895 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
24-М | не предусмотрено технологией | 0.081024 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
25-М | 0.0681 | 2.9011 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
27-М | 0.64532 | не предусмотрено технологией | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
33-М | не предусмотрено технологией | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
34-М | 3.5454 | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
50-М | 0.4 | 0.40572 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
5-С | не предусмотрено технологией | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
4-С | 6.8735 | отсутствует | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
1-З | не предусмотрено технологией | 0.11581 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
2-З | не предусмотрено технологией | 0.3201 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
3-З | не предусмотрено технологией | 0.40969 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
4-З | не предусмотрено технологией | 0.37592 | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
ТЭЦ-1 | в ведении Филиала "Марий Эл и Чувашии" ОАО "ТГК-5" |  | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки
ТЭЦ-2
ТЭЦ-3
ФГУП "ЧПО им.В.И.Чапаева" | в ведении ФГУП "ЧПО им.В.И.Чапаева" |  | в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки